附件：选取报价表

巴中中学食堂油烟净化器维修清洗项目报价单

| 校区 | 品名 | 服务内容 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湖校区 | 净化器清洗 | 深化清洗 |  | 21个 |  |
|  | 净化器高压电源 | 净化器高压电源短路，烧坏需更换 |  | 7个 |  |
|  | 电机 | 电机无力需更换7.5千瓦1460转7.5千瓦1460转 |  | 1个 |  |
| 兴文校区 | 烟道清洗 | 深化清洗 |  | 约22米 |  |
|  | 烟罩 | 深化清洗 |  | 约22米 |  |
|  | 横烟管道 | 深化清洗 |  | 约16米 |  |
|  | 油烟净化器机箱 | 深化清洗 |  | 1个 |  |
|  | 净化片 | 深化清洗 |  | 4片 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

报价单位：

报 价 人：

年    月    日