|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴中中学龙湖校区污水管网病害整治项目报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 | 备注 |
| 1 | 管道冲洗疏通 | 高压冲洗疏通管道DN300mm | m | 63 |  |  |  |
| 2 | 管道电视检测 | CCTV检测（管道电视检测）DN300mm | m | 63 |  |  |
| 3 | 管道局部修复 | 局部树脂固化法修DN300mm | 环 | 13 |  |  |
| 4 | 管道气囊封堵 | 充气管塞DN300mm | 个 | 2 |  |  |
| 合 计 | |  | | | | | |

备注：综合单价包含材料、人工、机械、运输、保险、税费等一切包干费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |
|  | 年 月 日 |