- 四川省巴中中学初中生物实验室显微镜采购项目清单投标报价表

| - 器材名称 | - 规格、品名、教学性能要求 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生物 - 显微镜 | - 双目，消色差物镜:4x、10x、40x、100X广视场目镜:F10x:带照明光源和聚光镜，亮度连续可调:双层移动式载物台。 | - 台 | - 16 |  |  |
| - 数码液晶显微镜 | - 消色差物镜:4x、10x、40x、100X:广视场目镜: F10X:带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台:自带液晶屏(液晶屏≥10.1寸， 分辨率≥1920×1200),拍照≥1400万像素，录像分辨率≥1080，p/30 fps，可外接投影机、一体机等其他设备，需(配套相关图像处理软件) | - 台 | - 2 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：