附件

巴中中学龙湖校区三、四学生宿舍寝室书桌维修加固项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书桌加固 | 1.支撑横杆：采用2.3㎜厚7.5㎝*4.5㎝201不锈钢扁管制安，长度约1.98m（根据实际确定）； 2.挡板加固：采用1.5㎜厚8㎝*7.5㎝201不锈钢板，开1㎝孔4个并用3㎝*8㎜螺杆与挡板连接加固，不锈钢板与支撑横杆焊接牢固，每个书桌2张。 | 张 | 536 |  |  |
| 2 | 书桌维修 | 1.台面修正：采用高温热风机修正弯曲书桌台面，使台面基本保持平整； 2.抽屉拆装：每张书桌3个抽屉轨道全部拆装修复，确保抽屉开合正常。 | 套 | 536 |  |  |
| 总报价（元） |  | 人民币大写： （￥: ） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.综合单价应包含材料、人工、机械、运输、保险、费税等全部费用，即包干价。 2.总报价不得高于95783.20元，否则为无效报价。 |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： 经办人（签字）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |