附件：

巴中中学龙湖校区学生宿舍和食堂雨水管更换及

学生宿舍天沟治漏项目报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目内容及要求 | - 单位 | - 数量 | - 控制单价 | - 响应报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 综合单价 | - 合价 |
| - 1 | - 宿舍及梯帽间天沟治漏 | - （1）规格数量：长（120+48）米×宽1.2米/栋，数量4栋； - （2）水沟垃圾清理； - （3） 水沟用专用防水冷底油去灰； - （4）用4毫米厚的专用火烤卷材粘接；搭接长度≥10厘米； - （5）施工作业应符合现行《房屋渗漏修缮技术规程》等相关要求； - （6）包含所需材料、高空作业，安全文明措施等完成项目及质保服务全部所需含税费用 | - m | - 672 | - 95 |  |  |
| - 2 | - 宿舍和食堂雨水管更换服务 | - （1）拆除1栋食堂（7组，20m/组）和4栋学生宿舍（10组/栋，20m/组）原有废旧雨水管及外运处理等； - （2）安装与1栋食堂和4栋学生宿舍原有同规格型号雨水管；施工作业应符合现行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等相关要求； - （3）服务商提供拆安、转运、机械、人工、安全文明措施等完成本项内容除材料外的含税包干费用； - （4）所需材料由学校提供 | - m | - 940 | - 25 |  |  |
| - 3 | - 宿舍和食堂新安雨水管封堵治漏服务 | - （1）1栋食堂和4栋学生宿舍新安装47组雨水管楼地面封堵治漏（密封和防水）处理，学生宿舍应与天沟治漏同步施工；施工作业应符合相关规范要求； - （2）包含材料、人工、机械等含税包干费用 | - 组 | - 47 | - 50 |  |  |
| - 报价总金额 |  | - 人民币大写： （小写￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 报价与结算 特别说明 |  | 1.报价：响应报价的综合单价不得高于控制单价，否则为无效报价；综合单价应包含完成该项内容验收合格及质保期内免费服务的全部含税费用（即包干价）。 2.结算：根据验收合格的实际服务数量及中选服务商的响应所报综合单价进行结算。 |  |  |  |  |  |
| 报价人（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |