四川省巴中中学

兴文校区学术厅（教学楼）礼堂椅采购项目供应商报价表

	品名
	规格及技术参数
	单位
	估算数量
	综合单价（元）
	合价

（元）
	备注

	礼堂椅（连椅）
	主尺寸
	（1）地面到靠背顶点高度：≧1000mm，地面到座面高度：≧450mm；

（2）总深度不大于740mm，座椅深度不大于550mm；两位中心距离不大于600mm，扶手宽度≧60mm，扶手顶端距地高度≧620mm
	座
	250
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参考图片：

	
	座/背外板
	（1）座外板采用实木多层硬木成型板，厚度≧16mm，表面压木皮，经高温高压制成型，承托力强，抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。

（2）背外板采用实木多层硬木成型板，厚度≧16mm，表面压木皮，经高温高压制成型，承托力强，抗变形。靠背座板表面喷环保油漆，平滑细腻，豪华美观，颜色根据现场定制。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.相关标准：应符合ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证书的规定及《影剧院公共座椅》（GB/T2602-2013）、《家具有害物质限量》（GB18584-2024）等现行相关标准。

2环保要求：

（1）板材有害物质限量要求：甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放量≤0.1mg/m³；（2）座椅软包、织物中有害物质限量要求：皮革、纺织品面料禁用可分解芳香胺染料；（3）涂饰材料中重金属限量要求：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。

3.报价要求：综合单价报价应包含但不限于现场踏勘、货物采购、包装、装卸、运输、安装调试、售后服务以及管理费、利润、费税等全部费用（即“包干价”），采购人不另支付与之有关的任何费用。综合单价连椅高于580元/座、头套高于25元/个的，为无效报价。

4.质保要求：不低于3年免费保修期，免费保修期内，享受免费维修及零部件更换等售后服务。

注：以上1项和2项成交供应商在交货时提供相应佐证资料

	
	座棉
	采用国际环保级优等冷发泡定型海绵，具高回弹及超软特性：密度≧55KG/m³，宽*长*厚≧445mm*470mm*150mm。
	
	
	
	
	

	
	背棉
	采用国际环保级优等冷发泡定型海绵，具高回弹及超软特性；密度≧45KG/m³，宽*长*厚≧470mm*670mm*120mm。
	
	
	
	
	

	
	扶手
	橡木制造，采用前高后低适合于人体手臂摆放的舒适感，经脱水，脱脂以及精加工处理，表面喷环保油漆，三底两面工艺。长*厚*宽≧370mm*25mm*60mm。
	
	
	
	
	

	
	写字板
	硬木材质，下插式写字板结构，承重不小于50kg。写字板藏于金属扶手脚内部，配置旋转铝合金支架，旋转无声，长*宽*厚≧270mm*240mm*10mm。
	
	
	
	
	

	
	面料
	毛麻布料，粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂，不起球，不褪色，防静电，耐磨，抗色变，抗污，柔软度适中，易清洗。须做防潮、防尘、防污、防静电、防蛀、防火阻燃特殊处理。外观及色彩根据现场定制。甲醛含量≤20mg/kg，撕裂力≧90N，顶破强力≥250Kpa，抗起毛起球等级≥4级，阻燃达到国家B1级标准‌。
	
	
	
	
	

	
	内座/背板
	（1）内座：采用高密度合成板，宽*长*厚≧420mm*430mm*140mm；

（2）背板：采用优质多层板成型，具有曲线，符合人体学原理，宽*长*厚≧415mm*670mm*16mm。
	
	
	
	
	

	
	座框架结构
	座垫内框采用实木框架结构，弹簧加阻尼器自动回复装置，使座椅能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音。
	
	
	
	
	

	
	站脚
	采用优质铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理，型材厚度≧5mm；全部焊接口平直，牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部位平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠稳定。
	
	
	
	
	

	头套
	1.规格：H≥250mm，必须现场测量座椅尺寸，确保头套完美贴合

2.材质：棉麻布料，必须符合GB 18401相关要求

3.颜色：白色

4.标识：丝网印刷，背面标识座位的排数及号数，正面校徽Logo标识。
	个
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	报价总金额
	人民币￥：               元（大写：                         ）

	报价人（盖章）：                                          
经办人（签字）：                           联系电话：

                                                            年    月      日                       




