## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川省巴中中学云~
| 四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【四川省巴中中~
总 说 明
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 （1）项目名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目 （2）项目地址：巴中中学云屏校区 （3）建设单位：四川省巴中中学 （4）设计单位：中庚工程技术有限公司 二、工程招标和分包范围 工程量清单范围内及设计图示的全部内容。 三、工程量清单编制依据 （1）住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发[2013]370号）； （2）《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)； （3）《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)及相关配套文件； （4）四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发[2025]41号）； （5）与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术文件； （6）中庚工程技术有限公司设计的《四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目》施工图； 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量标准：合格 （2）材料标准：以设计文件的技术参数和规格要求为准，并经建设、监理单位确认合格的材料； （3）严格按现行国家施工验收相关规范、规定施工。 五.其他需要说明的问题 （1）本工程实际施工过程中，工程量清单范围外增减工程项目、数量，必须依据相关文件按规定调整办理结算； （2）本工程暂列金额按分部分项工程量清单合价和措施项目清单合价之和的10%计取，金额为7645.48元 （3）本工程分部分项工程量清单和单价措施项目清单中项目特征是重点描述及主要内容，对采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求的未进行详细描述，施工企业自主报价应依据项目特征、标准图集、设计文件、技术说明等文件计算包括完成所有工序工作内容的全部费用，自主报价，除非项目特征明确表示某项工作另列清单项目，投标人不得以清单特征描述不全为由提出招标清单漏项；
表-01

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【四川省~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -
注:1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总； 2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 楼地面
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4664.40 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 7207.06 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1273.96 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
楼地面
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类 ：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.厚度：100mm | m3 | 9.93
2 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 99.34
3 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格 ：10厚防滑耐磨地砖 4.嵌缝材料种类 ：干水泥 | m2 | 99.34
分部小计
4 | 010605002004 | 墙面金属面夹芯板 | 1.钢材品种：彩色涂层压型钢板 2.压型钢板厚度:0.5mm 3.复合板厚度：100mm 4.复合板夹芯材料:聚苯乙烯 | m2 | 58.07
5 | 010605001005 | 屋面 金属夹芯板 | 1.钢材品种：彩色涂层压型钢板 2.压型钢板厚度:0.5mm 3.复合板厚度：100mm 4.复合板夹芯材料:聚苯乙烯 | m2 | 111.62
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 011609001006 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆（板）的高度 2.栏杆、栏板种类 | m | 8.43
7 | 010802001007 | 金属门 | 1.门类型：不锈钢门 2.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 3.五金材料：闭门器、管子拉手、门碰珠、门锁综合 | m2 | 5.94
8 | 010807001008 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：1500*1500mm 2.材质 ：隔热金属型材 3.规格：6 中透光 Low-E+12A+6 透明 | m2 | 13.5
9 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.吊点型式：双向吊点，中距900-1200mm 2.龙骨中距 ：小于1200mm 3.面层材料种类、规格 ：0.8-1mm铝合金方板 | m2 | 99.34
10 | 010401014011 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种：标准砖 2.规格：300*300 | m | 12
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 010602003015 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格：Q235B钢，弦杆100mm*100mm*2.5mm、腹杆50mm×50mm×2mm，隅撑30mm*30mm*2mm，详见设计图 2.每榀重:0.1346t 3.跨度:6m 4.安装高度：2.9m 5.油漆品种、刷漆遍数：底漆拟采用环氧富锌底漆;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 | t | 0.269
12 | 010603002013 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：Q235B钢100mm*100mm*4mm，详见设计图 2.单根柱重量:0.009t 3.油漆品种、刷漆遍数：底漆拟采用环氧富锌底漆;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 | t | 0.035
13 | 010516002014 | 预埋铁件 | 1.螺栓规格：4M20，长120mm 2.铁件尺寸：扁钢330mm×330mm*20mm | t | 0.074
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 010606002016 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：Q235B钢100mm*50mm*2mm，详见设计图 2.型钢式:方钢 3.单根重量:0.0565t 4.安装高度：2.9m 5.油漆品种、刷漆遍数：底漆拟采用环氧富锌底漆;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,并结合建筑要求确定 | t | 0.565
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架（撑）
1 | 011702001001 | 垫层模版 | 基础类型 | m2 | 2.04
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4664.40
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 166.59
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 984.37
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2241.33
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1272.11
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 4664.40
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 7207.06 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 7207.06 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 287.06 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 438.42 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 134.74 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030402017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 AL1 2.规格、型号：Pn=8kw，Kd=1，Pc=8kw，cosΦ=0.8，lc=15.19A 3.安装形式：底边距地1.8m安装 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含开孔，配线，盘柜防火，堵洞，避雷器等 6.其他说明：满足规范及设计要求 7.详见配电箱系统图 | 台 | 1
2 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑，暗装 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 2
3 | 030404035003 | 安全型二、三级暗装插座 | 1.名称：安全型二、三级暗装插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，高度详设计 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030404035004 | 安全型柜机空调插座 | 1.名称：安全型柜机空调插座 2.型号、规格：250V 16A 3.安装方式：暗装，高度详设计 4.其它：包含接线（含烫锡）等工作内容 5.满足设计及规范要求，并达到验收要求 | 个 | 2
5 | 030412001005 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.规格：18W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 12
6 | 030408001006 | 电力电缆 ZB-BV-2.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZB-BV 3.规格：3*2.5mm 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电缆耐压试验 泄漏试验 6.刷防火漆等符合规范要求 7.含电缆固定 8.其他:满足设计及规范要求 | m | 118.53
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 030408001007 | 电力电缆 ZB-BV-4 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZB-BV 3.规格：3*4mm 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电缆耐压试验 泄漏试验 6.刷防火漆等符合规范要求 7.含电缆固定 8.其他:满足设计及规范要求 | m | 98.6
8 | 030411001009 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 4.其他：满足设计及规范要求 | m | 67.42
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 287.06
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 10.25
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 60.58
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 137.94
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 78.29
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 287.06
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 438.42 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 438.42 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省巴中中学云屏校区食堂改扩建项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20