## B.1.1 招标工程量清单封面(封-1)【兴文校区运动场通道~
| 兴文校区运动场通道挡墙面排险项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
封-1

## B.2.1 招标工程量清单扉页(扉-1)【兴文校区运动场通道~
工程名称: |  | 兴文校区运动场通道挡墙面排险项目
标段名称:
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 编制单位:
| (单位盖章) |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
| (造价专业人员签字及盖章) |  |  | (一级注册造价工程师签字及盖章)
扉-1

## B.3.1 编制说明(表-01-1)招标清单【兴文校区运动场~
编 制 说 明
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目
1、工程概况 本工程为兴文校区运动场通道挡墙面排险项目；建设地点：四川省巴中中学兴文校区；建筑物高度：本工程建筑高度5.4m；建设内容：拆除图示破损幕墙及龙骨，重新按设计恢复龙骨及幕墙；拆除图示栏杆，重新利用原材料安装。运动场西侧梯步侧墙干挂花岗石处拆除左侧(靠挡墙侧)平台花岗石、梯步花岗石1200宽，平台花岗石600mm×600mm×25mm重新铺贴、梯步花岗石600mm×300mm×25mm(踏面)600mm×150mm×25mm(踢面)重新铺贴。花岗石帽石拆除后利用原材料重新铺贴。花岗石重新铺贴采用25厚1:2水泥砂浆结合层，20厚1:2水泥砂浆找平层。 2、工程招标和分包范围 详该项目设计施工图及工程量清单范围内的全部工程项目。 3、工程量清单编制依据 （1）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）及相关配套文件； （2）四川省住房和城乡建设厅关于发布〈四川省建设工程工程量清单计价导则〉的通知》（川建标函〔2026〕682号）等要求； （3）四川省住房和城乡建设厅关于发布2025年<四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑工程>等3部定额的通知（川建标函〔2026〕262号）； （4）四川省住房和城乡建设厅关于发布2025年<四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑更新改造工程>等4部定额及附录的通知（川建标函〔2026〕681号）； （5）四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知（川建造价发〔2026〕171号）； （6）四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知（川建行规〔2026〕4号）； （7）四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》的通知（川建行规〔2026〕5号）； （8）人工费按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕15号）； （7）由四川东升工程设计有限责任公司设计的《兴文校区运动场通道挡墙面排险项目》设计施工图； （8）本工程的材料价格按巴中市住房和城乡建设局发布的2026年7月的巴中市信息价调整(注：材料价格为不含税信息价)，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，以市场价执行。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准； （2）材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求； （3）施工要求：符合施工规范及验收标准合格，具体按招标文件的要求执行。 5、其他需说明的问题一、计算说明： （1）本工程混凝土本次预算按商品混凝土计算，砂浆本次预算按自拌砂浆计算； （2）弃方外运距离暂按5KM计算； 二、其他说明： （1）本工程海拔高度处于2km以下； （2）实际施工过程中，在本工程量清单范围外增减工程项目、数量，必须依据相关文件按规定调整办理结算； （3）本次招标控制价暂列金额按分部分项工程量清单.合价的10%计取，专业工程暂估价详附表，结算时根据相关文件按实结算； （4）通用措施费本次控制价按相关文件标准计取，竣工结算时按相关文件标准计取； （5）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述,详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求,其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容的合格工程。每个项目的综合单价均应包括满足施工规范、设计规范、验收规范以及相关规定的全部内容； （6）说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准； （7）本次控制价仅作为投资控制的依据，不得用于招投标、签订合同价款及结算的依据。项目建设单位应按相关规定编制招标工程量清单，并对工程量清单明细内容、工程量及项目特征等的准确性、完整性负责。

## B.4.1 建设项目最高投标限价投标报价汇总表(表-02)【~
建设项目最高投标限价/投标报价汇总表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中：(元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全生产措施费
1 | 单项工程1 |  | 平方米 |  |  | 1406.69
2 | 工程垃圾外运及处置费 | - | -
合 计

## B.4.3 单位工程最高投标限价投标报价汇总表(表-04)【~
单位工程最高投标限价/投标报价汇总表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 其中：发包人提供材料费 |  | -
2 | 措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 1406.69 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 9592.83 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  | -
4 | 税前建安工程造价 |  | -
5 | 增值税 |  | -
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税

## B.5.1 分部分项工程项目清单计价表(表-08-1)【建筑~
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010103002001 | 余方弃置（建渣） | 1.废弃料品种：建渣综合 2.装车：装车并清理车下余方 3.场外运距：5KM，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4.余方弃置场地以及场内转运等综合考虑在综合单价内 | m3 | 8.28
2 | 010501002002 | 楼地面垫层 C25商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m3 | 0.84
3 | 010502026003 | 挡土墙 C25商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m3 | 15.77
4 | 010502032004 | 台阶 C25商品混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求 | m2 | 6.48
5 | 010505015005 | 挡土墙模板 | 1.构件部位：挡土墙 2.模板类型：综合考虑 3.支架材料：综合考虑 4.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2024工程量清单标准及相关规定 6.其他：满足设计及施工验收规范 | m2 | 45.77
6 | 010505018006 | 台阶模板 | 1.构件部位：台阶模板 2.模板类型：综合考虑 3.支架材料：综合考虑 4.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2024工程量清单标准及相关规定 6.其他：满足设计及施工验收规范 | m2 | 3.65
7 | 010506017007 | 植钢筋 φ6 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 φ6 2.布置方式：详设计 | 个 | 54
8 | 010506020008 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 φ8@200双向 2.使用部位：墙面 | t | 0.036
9 | 010506024009 | 化学螺栓 M12×160 | 1.螺栓种类：化学螺栓 2.规格：M12×160 3.使用部位：干挂石材钢骨架 | 套 | 244
10 | 011101006010 | 混凝土表面凿毛 | 1.名称：混凝土表面凿毛 | m2 | 2.31
11 | 011102001011 | 石材楼地面 600mm×600mm×25mm花岗石 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚1:2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：600mm×600mm×25mm花岗石 4.其余详设计 | m2 | 8.4
12 | 011107002012 | 石材梯步 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚1:2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：梯步花岗石(踏面) 600mm×300mm×25mm、梯步花岗石(踢面) 600mm×150mm×25mm 4.其余详设计 | m2 | 6.48
13 | 011108001013 | 石材零星项目 450mm×600mm×50mm花岗石盖帽石（旧材利用） | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚1:2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：450mm×600mm×50mm花岗石盖帽石 4.旧材利用，结算以实际为准 | m2 | 11.13
14 | 011201001014 | 墙面水泥砂浆补强 | 1.基层类型、部位：墙面水砂浆补强 2.各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚M30水泥砂浆 | m2 | 8.4
15 | 011203001015 | 石材墙面 600mm×600mm×30mm花岗石（50%旧材利用） | 1.基层类型、部位：综合 2.安装方式：干挂 3.面层材料品种、规格：600mm×600mm×30mm花岗石 4.旧材利用率按50%预算，结算以实际为准 | m2 | 37.26
16 | 011203001016 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架材料种类、规格：详设计 2.其余详设计 | t | 0.777
17 | 011503004017 | 不锈钢栏杆（利旧） | 1.成品栏杆（板）种类、规格：详设计 2.材料：利旧 | m | 8.4
18 | 011503004018 | 不锈钢栏杆 H=1200mm | 1.成品栏杆（板）种类、规格：不锈钢栏杆 H=1200mm | m | 24
19 | 01B000001019 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砖挡墙 2.砌体材质：实心砖 3.拆除高度：详设计 | m3 | 5.89
20 | 01B000002020 | 混凝土地面拆除 | 1.构件名称：混凝土地面 2.拆除构件的厚度：100mm | m3 | 0.84
21 | 01B000002021 | 混凝土梯步拆除 | 1.构件名称：混凝土梯步 2.拆除构件的厚度：详设计 | m3 | 1.13
22 | 01B000008022 | 平面块料拆除 花岗石盖帽石 | 1.拆除的基层类型：综合 2.饰面材料种类：花岗石盖帽石 | m2 | 11.13
23 | 01B000008023 | 地面花岗石拆除 | 1.拆除的基层类型：综合 2.饰面材料种类：地面花岗石 | m2 | 8.4
24 | 01B000008024 | 梯步花岗石拆除 | 1.拆除的基层类型：综合 2.饰面材料种类：梯步花岗石 | m2 | 6.48
25 | 01B000009025 | 墙面拆除干挂石材 | 1.拆除饰面层：墙面拆除干挂石材 2.工作内容包含拆除、清理、废渣集中堆放。 | m2 | 37.26
26 | 01B000011026 | 干挂石材骨架拆除 | 1.拆除龙骨：干挂石材骨架拆除 2.工作内容包含拆除、清理、废渣集中堆放。 | t | 0.777
27 | 01B000018027 | 不锈钢栏杆拆除 | 1.栏杆（板）的高度：1200mm 2.栏杆种类：不锈钢 | m | 8.4
合 计

## B.5.4 措施项目清单计价表(表-10)仅打印安全生产措施~
措施项目清单计价表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 |  | 通用措施
1.1 | 011601009028 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 1406.69
1.2 | 011601008029 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 011601007030 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
1.4 | 011601006031 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.5 | 011601011032 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
1.6 | 011601013033 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
1.7 | 011601010034 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
1.8 | 011601016035 | 数字化施工增加费
2 |  | 专业措施
2.1 | 011601001036 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
合 计

## B.6.1 其他项目清单计价汇总表(表-13)带金额【建筑与~
其他项目清单计价汇总表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 项 目 名 称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元）
1 | 暂列金额 | 9592.83
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 9592.83

## B.6.2 暂列金额明细表(表-13-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注
| 暂列金额 |  | 9592.83
1 | 暂列金额 | 项 | 4592.83
2 | 未确定工程暂列金额 |  | 5000.00
2.1 | 土石方开挖回填 | 项 | 3000.00
2.2 | 既有花岗石保护、既有操场塑胶地面保护 | 项 | 2000.00
合 计 |  |  | 9592.83 |  |  | -

## B.6.4 专业工程暂估价及结算价表(表-13-3)【建筑与~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：兴文校区运动场通道挡墙面排险项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 调整金额±（元） | 备注
合 计 | [5 empty] | -